Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

In data __/__/____ il sottoscritto, titolate dello studio dentistico  ________________________ con sede in___________________________________________________________________

in quanto tale Datore di Lavoro, autonominatosi Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Responsabile del servizio Antiincendi e Responsabile del Pronto Soccorso,

in collaborazione con:

(Nome Dipendente)                                                                                      (RSL)

(Nome Dipendente)

(Nome Dipendente)

(Nome Dipendente)

(Nome Dipendente)

Ha eseguito la Valutazione dei Rischi di cui all'art.17 D.L. 81/2008, elaborato e sottoscritto il presente Documento di Valutazione dei Rischi, sottoscritto anche dai citati dipendenti per conoscenza e condivisione.

Ai fini del presente DVR si intende:

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Rischio Nullo: allo stato attuale delle conoscenze non vi è alcuna possibilità nè teorica nè pratica di raggiungere un livello potenziale di danno

Rischio Molto Basso: non vi è alcuna notizia di raggiungimento del livello potenziale di danno nella propria realtà lavorativa nè in realtà analoghe.

Rischio Basso: vi è notizia del raggiungimento del livello potenziale di danno nella propria realtà lavorativa o in realtà analoghe in almeno una occasione negli ultimi (3 / 10 ) anni, senza tuttavia che si sia verificato alcun evento dannoso.

Rischio Medio: vi è notizia del raggiungimento del livello potenziale di danno nella propria realtà lavorativa o in realtà analoghe in più di una occasione negli ultimi (3 / 10) anni, oppure si è verificato un evento dannoso negli ultimi (3 / 10) anni in realtà analoghe.

Rischio Alto: si è verificato un evento dannoso nella propria struttura o più di un evento dannoso in realtà analighe.

Rischio Molto Alto: si è verificato più di un evento dannoso nella propria struttura.

Sistema di Preallarme: sistema costituito dal RSPP e da tutti i dipendenti e collaboratori dello studio, in base al quale viene segnalato qualunque occasione nella quale venga raggiunto un livello potenziale di danno, utilizzando il modulo di cui all'appendice A del presente DVR.

Servizio di Prevenzione e Protezione: il servizio è costituito dal RSPP e da tutti i dipendenti dello studio. Per il funzionamento del SPP è prevista almeno una riunione annuale ed è a disposizione il presente DVR con la scheda di segnalazione di cui all'allegato A.

Misure di Prevenzione e Protezione: misure messe in atto per l'eliminazione e/o la riduzione dei rischi. In base alla valutazione del rischio effettuata nel presente documento, le misure sono le seguenti:

Rischio Nullo: Nessuna Misura.

Rischio Molto Basso: attivazione del Sistema di Preallarme.

Rischio Basso: valutazione della situazione che ha portato al raggiungimento del livello potenziale di danno in riunioni di formazione specifica per i dipendenti esposti al rischio medesimo, adozione di tutte le misure ritenute idonee per evitare il ripetersi della situazione di rischio.

Rischio Medio: elaborazione di un documento che descriva dettagliatamente le situazioni nelle quali si è raggiunto il livello potenziale di rischio di cui si sia a conoscenza e di tutte le misure atte ad impedirne il raggiungimento.

Rischio Alto: elaborazione di un documento che descriva dettagliatamente gli eventi dannosi verificatesi e  gli interventi necessari per ridurre o eliminare il rischio connesso, almeno una riunione formativa all'anno per tutto il personale esposto con una esercitazione pratica che dimostri l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità manuali necessarie per ridurre o eliminare il rischio in oggetto.

Rischio Molto Alto: adozione di una misura che consenta di ritenere che il rischio sia stato definitivamente ridotto o eliminato, quale ad esempio: eliminazione della lavorazione fonte del rischio, cambio di mansioni del personale coinvolto, sospensione dell'attività.

Verifica dell'applicazione delle Misure di Prevenzione e Protezione: l'RSPP è responsabile della verifica dell'applicazione delle MPP indicate nel presente DVR. In assenza del RSPP la responsabilità è del dipendente più anziano.

Dispositivi di Protezione Generici: tutti i dispositivi e le misure di protezione utilizzate per ridurre o eliminare il rischio, ad esempio: aerazione degli ambienti, decontaminazione delle superfici, sterilizzazione del materiale chirurgico, materiale monouso.

Dispositivi di Protezione Individuali (DPI): guanti monouso per l'assistenza al paziente e le attività di riordino e decontaminazione, guanti in gomma per la manipolazione di taglienti anche potenzialmente infetti, mascherine, schermi facciali e occhiali protettivi.

Valutazione dei Rischi.

L'attività dell'unità produttiva oggetto del presente DVR è stata analizzata nel dettaglio, prendendo in considerazione gli ambienti e l'attività lavorativa ivi svolta in vari momenti della giornata, in base alle diverse fasi lavorative e ai diversi carichi di lavoro. L'esito di tale analisi è sintetizzato qui di seguito:

| Pericolo | Descrizione | Rischio | MPP |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo di lavoro |

Ambienti: volume, superficie, aerazione

Pavimenti: in condizioni di lavoro, durante le fasi di pulizia

| Ostacoli, dislivelli, elementi sospesi | Nullo |
| --- | --- |
|  | Turbine e Manipoli ad uso Intraorale |

Contatto diretto

| Schizzi di materiale liquido e/o solido | Molto Basso | DPI |
| --- | --- | --- |
| Manipoli da Laboratorio |

Contatto Diretto

Schegge del materiale in lavorazione

Molto Basso

|  | DPI |
| --- | --- |
| Agenti Fisici (Apparecchio Radiografico) | Il personale dipendente durante l'esecuzione di radiografie non può sostare nell'area delimitata dall'Esperto Qualificato | Nullo |
|  | Agenti chimici: resine acriliche |

inalazione: la quantità di materiale che deve evaporare per costituire un rischio per la salute è molto superiore alla quantità utilizzata mediamente, tenuto conto del volume e della ventilazione degli ambienti

| contatto: la quantità di materiale utilizzato non è sufficente per creare problemi rilevanti di salute. | Nullo |
| --- | --- |
|  | Agenti chimici: detersivi e detergenti per la pulizia degli ambienti | Sono state analizzate le schede di sicurezza dei materiali utilizzati in rapporto al volume e alla ventilazione degli ambienti, per quel che riguarda il rischio per inalazione e per contatto |

Nullo

Agenti Biologici:

| specifici | Gli agenti biologici responsabili delle malattie odontoiatriche non sono trasmissibili da persona a persona nelle condizioni di contatto che si realizzano in uno studio odontoiatrico | Nullo |
| --- | --- | --- |

Agenti biologici:

| generici | Inalazione: la frequenza di portatori di malattie trasmissibili per via aerea tra i pazienti odontoiatrici è uguale o minore rispetto alla frequenza nella popolazione generale. La possibilità di trasmissione è diminuita dall'uso dei colluttori intraorali e non è significativamente aumentata dall'uso di manipoli rotanti rispetto a qualunque luogo privato o pubblico extralavorativo.. | Nullo/Molto Basso | aerazione degli ambienti |
| --- | --- | --- | --- |

Agenti biologici:

generici

Contatto: la frequenza di portatori di malattie trasmissibili per via ematica o per contatto tra i pazienti odontoiatrici è uguale o minore rispetto alla frequenza nella popolazione generale. La possibilità di trasmissione è diminuita dall'uso dei colluttori intraorali. Il rischio può essere influenzato dalla modalità del contatto con il materiale biologico:

cute integra: molto basso

ferite superficiali: basso

| ferite profonde: medio | Molto Basso/Basso |
| --- | --- |

DPI

Formazione del personale

Agenti Taglienti

Aghi, bisturi, specilli, strumenti canalari.

Nessun tagliente presente in studio è in grado di provocare ferite pericolose per la salute o la vita.

| Una ferita accidentale può risultare pericolosa se causata da un tagliente infetto o se a contatto con la ferita viene portato materiale infetto | Molto Basso |
| --- | --- |

DPI

Formazione del personale

Rischio Incendi

Materiale infiammabile: la collocazione del materiale infiammabile è stata valutata in relazione alla quantità dello stesso e alla sua vicinanza ad attrezzature o quadri elettrici, alla caldaia murale, al condizionatore, all'uso eventuale di fiamme libere. A tutto il personale è stato fatto espresso divieto di fumare all'interno dello studio e altresì di impedire che altri fumino.

| Sorgenti di incendio: sono state esaminate le possibili cause di incendio, l'impianto elettrico, la caldaia, il condizionatore, l'eventuale uso di fiamme libere. | Molto Basso |
| --- | --- |

Rischio elettrico:

apparecchiature a basso voltaggio

riunito

lampada UV

| localizzatore apicale | Nullo |
| --- | --- |

Rischio elettrico:

apparecchiature a tensione di rete

compressore

aspirazione chirurgica

autoclave

squadramodelli

computer e altre apparecchiature da ufficio

|  | Molto Basso |
| --- | --- |

Gravidanza

D.Lgs.151/01

Le procedure lavorative sono state analizzate in relazione al D.Lgs.151/01 e ai rischi specifici connessi con lo stato di gravidanza, in particolare per quanto riguarda:

la stazione eretta

il lavoro al videoterminale

le lavorazioni che contengono materiali pesanti

(la sedazione con protossido d'azoto)

(la sterilizzazione a freddo con aldeidi)

Per quanto riguarda il sollevamento pesi. non è stato rilevato alcun momento lavorativo nel quale fosse richiesta una attività di movimentazione carichi rilevante.

| La valutazione del rischio biologico, chimico e fisico è analogo a quello del personale non in stato di gravidanza. | Molto Basso |
| --- | --- |

evitare stazioni erette prolungate. La normale attività lavorativa in esame consente una alternanza frequente tra posizioni sedute e in piedi, compatibile con lo stato di gravidanza fisiologica

evitare lavoro prolungato al videoterminale

allontanare il personale in occasione di lavorazioni di amalgama dentale (rimozione o applicazione)

(non usare la sedazione con protossido d'azoto in presenza di assistenti in gravidanza)

(non usare la sterilizzazione a freddo con aldeidi in presenza di assistenti in gravidanza)

Stress Lavoro-correlato

L'attività lavorativa è stata analizzata per quanto riguarda:

il carico lavorativo

il numero di persone presenti in studio

il microclima ambientale

la rumorosità ambientale

| la formazione e l'informazione riguardo ad ogni specifica mansione | Nullo |
| --- | --- |
|  | Differenze di genere, di età e di cultura (art.28 comma 1: provenienza da altri paesi) | il personale impiegato nello studio è idoneo per quanto riguarda il genere, l'età e la cultura generale a comprendere la valutazione dei rischi effettuata e per applicare le misure di prevenzione e riduzione dei rischi riscontrati | Nullo |

Gestione delle Emergenze.

In caso di emergenza il personale dovrà seguire le seguenti linee guida:

evacuazione di tutte le persone all'interno della struttura. Le vie di fuga sono chiaramente identificabili da qualunque punto dello studio.

allerta del sistema di gestione delle emergenze: 115 Vigili del fuoco, 118 Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica

spegnimento per quanto possibile degli impianti che potrebbero peggiorare l'evoluzione della situazione di emergenza: impianto del gas, impianto elettrico.

abbandono dell'edificio

Gestione del Primo soccorso

In caso di situazioni di pericolo di vita di persone presenti all'interno dello studio per qualunque ragione il personale seguirà il seguente protocollo:

allerta del Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica 118

allerta del responsabile del Servizio di Pronto Soccorso dello studio

verifica delle attività basali della persona (respirazione, circolazione)

rimozione degli eventuali ostacoli alla respirazione

effettuazione se necessario di massaggio cardiaco e respirazione artificiale

effettuazione su indicazione del Responsabile del Servizio di Pronto Soccorso di terapia farmacologica.

Gestione degli appalti

Tutte le persone che lavorano a qualunque titolo all'interno dello studio sono state considerate, ai fini del presente DVR, dipendenti. Non è prevista la presenza nello studio di persone o attività esterne a quelle indicate.

Riunioni Periodiche di sicurezza

Oltre alla riunione odierna ai fini dell'effettuazione della Valutazione dei Rischi in oggetto, è prevista una riunione periodica di sicurezza:

ogniqualvolta venga denunciato un infortunio o una malattia sul lavoro all'INAIL

ogniqualvolta venga segnalato il raggiungimento di un  livello potenziale di danno

Consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Poichè è/non è stato eletto un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il medesimo è/non è stato consultato nell'effettuazione della presenta valutazione dei rischi.

Modello Organizzativo e Gestionale per la Prevenzione e la Riduzione dei Rischi

Chiunque venga a conoscenza del raggiungimento di un  livello potenziale di danno è tenuto a darne comunicazione al RSPP con le procedure di cui all'allegato A del presente DVR.

La mancanza di comunicazione costituisce illecito disciplinare e verrà sanzionata con il richiamo scritto.

In seguito alla valutazione effettuata e documentata con il prsente DVR si ritiene che l'attività svolta non richieda sorveglianza sanitaria e quindi non sia necessaria la nomina del Medico Competente.

Non si sono altresì rilevati rischi specifici che richiedano una riconosciuta capacità professionale.

Il presente DVR è stato integrato con tutte le osservazioni effettuate dai dipendenti dello studio surriportati.

Il presente DVR viene conservato presso la sede dello studio dentistico oggetto della valutazione, nella cartellina contenente la documentazione strumentale. È a disposizione dei dipendenti e delle autorità di sorveglianza.

Costituiscono parte integrante del presente DVR anche tutte le segnalazioni comunque pervenute al RSPP a partire dalla data di compilazione, conformi o non conformi all'allegato A, nonchè ogni attività svolta in conseguenza di tali segnalazioni o di denuncie di infortunio o malattia professionale.

Data ___/____/_____

Firme:

(RSPP)

(RSL)

(Il presente DVR deve essere controfirmato a margine di ogni pagina, compreso l'allegato A)

ALLEGATO A

Al Responsabile del Servizio

di Prevenzione e Protezione

dello Studio________________

Via ______________________

_________________________

Data___/___/____

Il sottoscritto

Nome e Cognome ___________________________________________________________

nato a __________________________________________il _________________________

residente in ________________________________________________________________

in qualità di _______________________________________( dipendente/collaboratore)

dello studio ________________________________________________________________

dichiara che il giorno ___/___/___ alle ore ___.___ e stato raggiunto  il livello potenziale di danno per il pericolo di: (descrivere il pericolo)

Le condizioni lavorative che hanno determinato il raggiungimento del livello potenziale di danno sono state: (descrivere l'attività)

Si suggerisce che per ridurre o eliminare il rischio del raggiungimento di un livello potenzile di danno per il futuro sia necessario: (descrivere le misure che si ritiene di suggerire)

In fede

data ___/___/______							firma